SB-1200DTY扫频超声波清洗机

产品说明

DTY扫频系列超声波清洗机是根据用户对超声波功率、超声波频率、超声时间等高要求的特点设计而成，具有清洗、分散提取、纳米制备。化学反应、脱气、消泡、乳化、混匀等功能，突破了常规一机单频的传统清洗形式。通过33KHZ,40KHz,59KHZ和80KHz的多种频率转换，让清洗物在一台机子里能完成从粗洗、清洗、清洗到漂洗的全过程，对不同性质的细微污垢、顽固污垢的清洗物进行全方位的彻底清洗，成功地克服了清洗上的死角。

性能特点

- 背景光液晶显示屏

- 微电脑记忆设置参数

- 功率可调（40%－99%）

- 工作时间倒计时显示

- 实时显示清洗槽内实际温度

- 工作参数断电记忆

- 室温-80℃的温度设定范围

- 1-999min总工作时间设定

- 各频率超声时间独立设置（1－99min）

- 多种频率可选择转换：33KHz、40KHz、59KHz、80KHz

- 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

- 仪器的操作程序采用单片机软件

仪器参数

- 型号: SB-1200DTY

- 内槽长·宽·高: 600*400*300(mm) L/W/H

- 容量: 72（L）

- 超声频率: 四频（KHz）

- 超声功率: 1200(W)

- 加热功率: 5000(W)

- 温度可调: 室温-80℃

- 时间可调: 1-999min

- 网架: 有

- 降音盖: 有

- 排水: 有

️带加热功能的超声波清洗机，加热后温度比实际显示温度高2-8℃，如需恒温超声，可选购恒温超声波清洗机。