XB-100 雪花制冰机

产品说明

新芝全自动雪花制冰机是一种新型优质的制冰机，根据行业用冰要求，采用高效无氟压缩机，电脑控制全自动制冰，所制冰型为不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。仪器具备制冰速度快、制冰量大、可连续制冰等特点。产品适用于医院、实验室、学校等医疗科研场所，也可用于餐厅、酒吧、酒店等娱乐场所，还可用于超市、渔业捕捞、化工、食品加工、屠宰冷冻等需要大量使用冰的行业，应用非常范围广。

性能特点

- 采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用 ；

- 冰形：雪花碎冰细小实用，产冰量大、可实现冰、水自动分离 ；

- 有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能 ；

- 箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好；

- 采用进口无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保 ；

- 控制系统采用微电脑，自动控制；

仪器参数

型号: XB-100

制冰量（kg/24h）：100

储冰量(kg)：25

制冷剂：404A/300g

额定功率（W）：600

外型尺寸 (长*宽*高mm)：630*790*820