JY92-IIN超声波细胞粉碎机

产品说明

新芝系列超声波细胞粉碎机（也叫超声波破碎仪、超声波乳化机）是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。目前在美国、韩国、印度、香港等实验室均有“新芝”产品应用。经过二十多年的技术沉淀，质量可靠，市场占有率极高，目前新芝是中国超声波细胞粉碎机重要的生产销售基地。

性能特点

- 采用新软件，中央微机集中控制；

- 7寸TFT触摸屏显示；

- 超声波功率步进以1%连续精细可调；

- 具有脉冲和连续工作并带有测试功能；

- 超声时间、间隙时间可精确到0.1秒；

- 配备智能升降隔音箱；

- 隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计；

- TC4换能器，钛合金变幅杆；

仪器参数

- 型号: JY92-IIN (适用于小体积样品超声波细胞粉碎机)

- 频率: 20-25 KHz

- 显示方式: 7寸触摸屏显示

- 功率: 650 W（1%-100%）

- 随机变幅杆: 6 mm

- 可选配变幅杆:2, 3,10mm

- 破碎容量: 100μl-500 ml

- 占空比: 0.1-99.9 %

- 温度报警: 0-99.9℃（防止样品过热）

- 报警: 时间，过载，温度

- 电源: 220/110V  50Hz/60Hz

- 电源机箱尺寸: 430*245*300 mm

- 主机+换能器重量:9.5 Kg

- 隔音箱尺寸: 345*345*535 mm