UP-250手持式超声波细胞粉碎机

产品说明

手持式超声波粉碎机是一种便携式、多用途的样品前处理仪器，相较于传统的台式超声波粉碎机，手持式超声波粉碎机具备灵活、高效、便携等诸多优点，适用于小体积，大批量样品（如96孔酶标板或小试管 内样品）的乳化、分散、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备及加速化学反应等。是环保、食品安全监测车必备的样品前处理仪器。

性能特点

- 可手持点动控制超声

- 便于移动、携带

- 有自动和手动（脚踏）两种工作模式

- 功率、超声时间灵活可调

- 具备温度检测显示，超温报警功能

- 支持酶标板、试管内样品直接处理

仪器参数

- 型号: UP-250

- 最大超声功率输出：250W

- 工作频率范围：19-25KHz

- 控制模式：自动、手动可切换（可选配脚踏开关）

- 脉冲器：0.1-99s可调（间隙/工作）

- 总时间：0.1-99min可设定

- 处理量：100μl-10ml

- 变幅杆：3mm

- 主机尺寸：270*245*116mm

- 电源：220V/50Hz

- 显示方式：4.3寸触摸屏