SBL-15DT超声波恒温清洗机

产品说明

SBL超声波恒温清洗机是专门针对需要做恒温、超声的化学反应、化学合成、生物药物合成、生物材料降解、重组、中药提取。精密仪器部件控温清洗而开发的专用仪器，该仪器具有超声波、进口封闭型无氟压缩机、304不锈钢加热器、304不锈钢槽体、微电脑控制、大屏幕液晶显示、排水阀、网篮、不锈钢盖等部件组成。

该仪器使用方便，超声波功率、超声时间、反应温度可随意设定。工作参数、断电记忆、温度精度±2℃，是普通超声波无法达到的，能满足实验者的不同实验要求。

性能特点

- 背景光液晶显示屏

- 微电脑记忆设置参数

- 功率可调（40%－99%）

- 工作时间倒计时显示

- 实时显示清洗槽内实际温度

- 工作参数断电记忆

- 5-90℃的温度设定范围

- 1-999min总工作时间设定

- 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

- 仪器的操作程序采用单片机软件

仪器参数

- 型号: SBL-15DT

- 内槽尺寸: 300*240*200mm

- 频率: 40KHz

- 容量: 14.4L

- 设置温度: 5-90℃

- 超声功率: 480W

- 加热功率: 1200W

- 制冷功率: 750W

- 定时: 1-999(min）

- 进排水: 手动

- 降音盖/网篮: 有